Zarządzenie nr 39/2004

Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem

z dnia 6 lipca 2004 roku

W sprawie nałożonego obowiązku magazynowania, konserwacji oraz utrzymania w sprawności technicznej agregatu prądotwórczego przewoźnego.

Na podstawie art.33 ust. 3 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi  zm.)

# z a r z ą d z a m:

§ 1

- W związku z nałożonym na Zakład Gospodarki Komunalnej w Radomyślu nad Sanem obowiązku  magazynowania, konserwacji oraz utrzymania w sprawności technicznej agregatu prądotwórczego przewoźnego, stanowiącego państwową rezerwę mobilizacyjną, przeznaczoną do realizacji zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa powierzam Dyrektorowi ZGK wykonywanie czynności, wynikających z ustaleń przekazanej instrukcji „Zasady tworzenia, gromadzenia i dysponowania rezerwami państwowymi i mobilizacyjnymi agregatów prądotwórczych: (ZK.III- 5258/56/04) oraz umowy nr 5/2004 z 29 czerwca 2004 r.

- powyższe zasady należy wdrożyć i przestrzegać przy realizacji zadań związanych z utrzymaniem agregatu, a w szczególności:

  - w celu ukompletowania dokumentacji ewidencyjnej agregatu należy:

    - wypełnić dwa egzemplarze druków „Karta ewidencyjna zespołu prądotwórczego”, wpisując aktualne dane, z uwzględnieniem w przyszłości pozycji na odwrocie karty. Jeden egzemplarz należy pozostawić w aktach, drugi odesłać do Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie,

    - zaprowadzić ”Dziennik ewidencji pracy zespołu prądotwórczego” dla udokumentowania pracy uruchamianego agregatu, obsług technicznych, przeglądów i napraw, uwzględniając pozycje i rubryki przekazane w załączonych kartach,

    - wypełnić druk  „Dane informacyjne dotyczące jednostki przechowującej rezerwy mobilizujące agregatów prądotwórczych”. Jeden egzemplarz należy pozostawić w aktach, drugi odesłać do Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie,

  - w celu wykonywania czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 zobowiązuje się Dyrektora ZGK do:

    - odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony agregatu,

    - comiesięcznego uruchamiania agregatu na czas 60 min przy średnim obciążeniu 75%,

    - wymiany olejów i filtrów,

    - konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi agregatu,

    - wymiany zużytych akumulatorów,

    - usuwania usterek i naprawy agregatu,

    - wyposażenia miejsca pracy agregatu w sprzęt p.poż. i bhp oraz indywidualne przedmioty wyposażenia przewidziane dla obsługi agregatu,

    - prowadzenia ewidencji pracy uruchamianego agregatu oraz innych dokumentów wynikających z obowiązujących instrukcji.

§ 2

Wykonanie zarządzenia zlecam Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radomyślu nad Sanem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.